様式２－（4）

契約不適合担保責任検査チェックリスト（給排水衛生設備工事）

工事名

| 区 分 | 検 査 項 目 |
| --- | --- |
| 1）共 通 | ポンプ破損、ポンプ電動機発熱、ポンプ振動、ポンプ付属品不良、 配管破損、配管漏洩、配管腐食、配管勾配不良、配管排水不良、配管取付不良 弁類破損、弁類漏洩、弁類動作不良、槽類漏洩、槽類腐食、計器類破損、計器類動作不良 電動機不良、盤絶縁不良、保温脱落、保温吸湿、その他 |
| 2）衛生器具 | 衛生陶器破損、取付不良、洗浄不良、付属品不良、洗浄弁漏水、洗浄弁動作不良、洗浄水 槽取付不良、洗浄水槽サイフォン不良、鏡・化粧棚・その他破損、鏡・化粧棚・その他破 損取付不良、その他 |
| 3）給 水 | 給水栓その他破損、閉止不良、 その他 |
| 4）排 水 | 桝破損、インバート不良、ふた破損、金具その他破損、 排水不良、その他 |
| 5）給 湯 | 温水ボイラ破損、バーナ不良、腐食、付属品不良、湯沸器破損、取付不良、付属品不良、 熱交換機コイル閉塞、給湯栓類その他破損、閉止不良、その他 |
| 6）消 火 | 消火栓弁漏水、ヘッド類その他破損、漏水、 その他 |
| 7）厨 房 | 各種機器破損、動作不良、腐食、流し腐食、トラップ不良、 その他 |
| 8）ガ ス | ガス器具破損、漏洩、取付不良、ガスボンベその他破損、漏洩、取付不良、 その他 |
| 9）し尿浄化槽 | 槽外壁破損、漏水、ふた破損、流入管破損、槽内機器破損、消毒装置不良、 その他 |
| 10）その他 | 上記検査項目に類するもの。 |