## 月報
作業報告書（月報）
受注者名：
施設名 | 鹿児島市立犬迫小学校
月 | 令和 年 月 | 責任者 | 担当
作業日
作業者名
作業内容

## 日報
№１
施 設 名 |  |  | 鹿児島市立 犬迫小学校
設 置 場 所 |  |  | 鹿児島市犬迫町5745番地
点 検 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日（ ）曜日
天 候 | [6 empty] | 気 温 ℃
受 注 者 名
点 検 者 氏 名
区分 | 点検項目 | 点検内容 |  | 状 況 |  |  | 基準値 | 摘 要
|  |  |  | 良 | 否 | 処置
取 水 井 | 井戸周囲 | 周囲は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと
周囲にたまり水、わき水等がないこと
| 井戸外観 | 井筒、基礎等に亀裂等がないこと
| 水質 | 異常な（臭気、味、色、濁り）が認められないこと
| 井戸ポンプ | 異音、振動が認められないこと | [5 empty] | 量水器 ㎥ 使用量 ㎥/ 日 ㎥/ 日
|  | 運転電流が正常であること |  |  |  |  | 8.5～9.5A | A
|  | 圧力計の指示が正常であること |  |  |  |  | 0.35～0.40MPa | MPa
滅 菌 機 | 薬注ポンプ | 設定値に異常がないこと | [5 empty] | 設定値 spm
異音、振動が認められないこと
配管内に空気溜まりがないこと
| 薬液タンク | 周辺は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと
亀裂等がないこと
|  | 次亜塩素酸ソーダの量が十分あること |  |  |  |  | 残量15ℓ以上 | 使用量 ℓ 残 量 ℓ 補充量 ℓ
|  | 次亜塩素酸ソーダの希釈倍率 | [5 empty] | 次亜塩素：水 ：
№２
区分 | 点検項目 | 点検内容 |  | 状 況 |  |  | 基準値 | 摘 要
|  |  |  | 良 | 否 | 処置
受水槽 | 水槽周囲 | 周囲は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと
亀裂等がないこと
| 水槽内部 | 沈積物が異常に存在しないこと
異常な浮遊物等が認められないこと
| マンホール | 施錠されていること
| 通気管 | 防虫網等が正常であること
揚水設備 | 揚水ポンプ | 異音、振動が認められないこと
|  | 運転電流が正常であること |  |  |  |  | 11.0～12.5A | №1 A №2 A
|  | 圧力計の指示が正常であること |  |  |  |  | 3.8～4.2Kgf/ｃ㎡ | №1 Kgf/ｃ㎡ №2 Kgf/ｃ㎡
異常な発熱が認められないこと
グランドの締め付けが正常であること
| 制御盤 | 運転表示が正常であること
マグネット等に異音が認められないこと
高架水槽 | 水槽周囲 | 周囲は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと
亀裂等がないこと
| 水槽内部 | 沈積物が異常に存在しないこと
異常な浮遊物等が認められないこと
| マンホール | 施錠されていること
| オーバーフロー管 | 防虫網等が正常であること
| 通気管 | 防虫網等が正常であること
№３
区分 | 点検項目 | 点検内容 |  | 状 況 |  |  | 基準値 | 摘 要
|  |  |  | 良 | 否 | 処置
水 質 | 末端給水栓 | 臭気 | 異常でないこと
|  | 味 | 異常でないこと
|  | 色 | 異常でないこと
|  | 濁り | 異常でないこと
|  | 残留塩素 | 遊離残留塩素 |  |  |  | 0.1ｍｇ/ℓ以上 | ｍｇ/ℓ
特 記 事 項