## 3年度分 (R3.12～R6.10)
資料２ 令和３年１２月～令和６年１０月 月別受給電力量及びバイオマス比率実績 | [7 empty] | 資料２の根拠
令和3年12月～令和5年10月分
１ 令和３年度
（１）ごみ焼却量（実績） |  |  |  |  | 20451.96 | トン
（２）受給電力量（実績） | [7 empty] | 非ﾊﾞｲｵﾏｽ | [6 empty] | ﾊﾞｲｵﾏｽ (FIT分データは、九州電力送配電の値） | [5 empty] | 南部清掃工場運転状況（修正)から検算のためコピー
月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | バイオマス比率 | 備 考 | 月 | 受給電力量[kWh] | [5 empty] | 月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | FIT検針結果 (九電送配電) | 非FIT検針結果 (昼間) | 非FIT検針結果 (夜間) | 電力量 (検針結果)
| 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計
| 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 | [5 empty] | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 |  |  |  |  | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間
４月 | [7 empty] | ３年４月 | [6 empty] | ４月
５月 | [7 empty] | ５月 | [6 empty] | ５月
６月 | [7 empty] | ６月 | [6 empty] | ６月
７月 | [7 empty] | ７月 | [6 empty] | ７月
８月 | [7 empty] | ８月 | [6 empty] | ８月
９月 | [7 empty] | ９月 | [6 empty] | ９月
１０月 | [7 empty] | １０月 | [6 empty] | １０月
１１月 |  |  | - | - | - | - | 試運転期間 | １１月 | [6 empty] | １１月
１２月 |  |  | 1104848 | 1290224 | 2395072 | 79.47% |  | １２月 |  |  | 226864 | 264912 | 491776 |  | １２月 |  |  | 877984 | 1025312 | 1903296
１月 |  |  | 900711 | 1173793 | 2074504 | 52.96% |  | １月 |  |  | 411721 | 564120 | 975841 |  | １月 |  |  | 488990 | 609673 | 1098663
２月 |  |  | 645489 | 790783 | 1436272 | 46.41% | 定期整備の為、発電機停止（５日間） | ２月 |  |  | 339891 | 429763 | 769654 |  | ２月 |  |  | 305598 | 361020 | 666618
３月 |  |  | 1013240 | 1002048 | 2015288 | 59.41% |  | ３月 |  |  | 411246 | 406708 | 817954 |  | ３月 |  |  | 601994 | 595340 | 1197334
合計 | － | － | 3664288 | 4256848 | 7921136 | ― |  | 合計 | 0 | 0 | 1389722 | 1665503 | 3055225 |  | 合計 | 0 | 0 | 2274566 | 2591345 | 4865911
２ 令和４年度
（１）ごみ焼却量（実績） |  |  |  |  | 56769.71 | トン
（２）受給電力量（実績） | [7 empty] | 非ﾊﾞｲｵﾏｽ | [6 empty] | ﾊﾞｲｵﾏｽ (FIT分データは、九州電力送配電の値） | [5 empty] | 南部清掃工場運転状況（修正)から検算のためコピー
月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | バイオマス比率 | 備 考 | 月 | 受給電力量[kWh] | [5 empty] | 月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | FIT検針結果 (九電送配電) | 非FIT検針結果 (昼間) | 非FIT検針結果 (夜間) | 電力量 (検針結果)
| 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計
| 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 | [5 empty] | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 |  |  |  |  | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間
４月 |  |  | 826584 | 924456 | 1751040 | 56.46% |  | ４年４月 |  |  | 359871 | 402488 | 762359 |  | ４月 |  |  | 466713 | 521968 | 988681
５月 |  |  | 1058056 | 1531360 | 2589416 | 72.36% |  | ５月 |  |  | 292434 | 423234 | 715668 |  | ５月 |  |  | 765622 | 1108126 | 1873748
６月 |  |  | 938360 | 930216 | 1868576 | 63.29% |  | ６月 |  |  | 344396 | 341450 | 685846 |  | ６月 |  |  | 593964 | 588766 | 1182730
７月 | 180920 | 671992 |  | 957912 | 1810824 | 62.64% |  | ７月 | 67613 | 251166 |  | 358041 | 676820 |  | ７月 | 113307 | 420826 |  | 599871 | 1134004
８月 | 215048 | 798304 |  | 1093976 | 2107328 | 53.64% |  | ８月 | 99692 | 370050 |  | 507097 | 976839 |  | ８月 | 115356 | 428254 |  | 586879 | 1130489
９月 | 152335 | 566163 |  | 874366 | 1592864 | 61.34% |  | ９月 | 59936 | 222894 |  | 332952 | 615782 |  | ９月 | 92399 | 343269 |  | 541414 | 977082
１０月 |  |  | 950352 | 1050128 | 2000480 | 66.27% |  | １０月 |  |  | 320614 | 354257 | 674871 |  | １０月 |  |  | 629738 | 695871 | 1325609
１１月 |  |  | 1207233 | 1284831 | 2492064 | 73.5% |  | １１月 |  |  | 300886 | 359346 | 660232 |  | １１月 |  |  | 906347 | 925485 | 1831832 | 1831832 | 300886 | 359346 | 2492064
１２月 |  |  | 1039816 | 1058192 | 2098008 | 65.65% |  | １２月 |  |  | 334612 | 386112 | 720724 |  | １２月 |  |  | 705204 | 672080 | 1377284 | 1377284 | 334612 | 386112 | 2098008
１月 |  |  | 913662 | 1071442 | 1985104 | 72.13% |  | １月 |  |  | 224395 | 328870 | 553265 |  | １月 |  |  | 689267 | 742572 | 1431839 | 1431839 | 224395 | 328870 | 1985104
２月 |  |  | 266380 | 286564 | 552944 | 67.09% | 定期整備の為、発電機停止（１１日間） | ２月 |  |  | 83477 | 98509 | 181986 |  | ２月 |  |  | 182903 | 188055 | 370958 | 370958 | 83477 | 98509 | 552944
３月 |  |  | 1034976 | 1053792 | 2088768 | 62.21% |  | ３月 |  |  | 379384 | 409732 | 789116 |  | ３月 |  |  | 655592 | 644060 | 1299652 | 1299652 | 379384 | 409732 | 2088768
合計 | 548303 | 2036459 | 8235419 | 12117235 | 22937416 | ― |  | 合計 | 227241 | 844110 | 2640069 | 4302088 | 8013508 |  | 合計 | 321062 | 1192349 | 5595350 | 7815147 | 14923908
３ 令和５年度
（１）ごみ焼却量（実績） |  |  |  |  | 54742.42 | トン
（２）受給電力量（実績） | [7 empty] | 非ﾊﾞｲｵﾏｽ | [6 empty] | ﾊﾞｲｵﾏｽ (FIT分データは、九州電力送配電の値） | [5 empty] | 南部清掃工場運転状況（修正)から検算のためコピー
月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | バイオマス比率 | 備 考 | 月 | 受給電力量[kWh] | [5 empty] | 月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | FIT検針結果 (九電送配電) | 非FIT検針結果 (昼間) | 非FIT検針結果 (夜間) | 電力量 (検針結果)
| 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計
| 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 | [5 empty] | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 |  |  |  |  | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間
４月 |  |  | 888976 | 1010536 | 1899512 | 53.63% |  | ５年４月 |  |  | 412161 | 468578 | 880739 |  | ４月 |  |  | 476815 | 541958 | 1018773 | 1018773 | 412161 | 468578 | 1899512
５月 |  |  | 871984 | 1043088 | 1915072 | 75.74% |  | ５月 |  |  | 211561 | 253139 | 464700 |  | ５月 |  |  | 660423 | 789949 | 1450372 | 1450372 | 211561 | 253139 | 1915072
６月 |  |  | 904456 | 890712 | 1795168 | 82.72% |  | ６月 |  |  | 156261 | 153879 | 310140 |  | ６月 |  |  | 748195 | 736833 | 1485028 | 1485028 | 156261 | 153879 | 1795168
７月 | 141096 | 540888 |  | 761320 | 1443304 | 76.81% |  | ７月 | 32720 | 125446 |  | 176585 | 334751 |  | ７月 | 108376 | 415442 |  | 584735 | 1108553 | 1108553 | 158166 | 176585 | 1443304
８月 | 209368 | 788856 |  | 1093272 | 2091496 | 83.17% |  | ８月 | 35246 | 132821 |  | 184098 | 352165 |  | ８月 | 174122 | 656035 |  | 909174 | 1739331 | 1739331 | 168067 | 184098 | 2091496
９月 | 141944 | 533976 |  | 901880 | 1577800 | 78.16% |  | ９月 | 30992 | 116582 |  | 196939 | 344513 |  | ９月 | 110952 | 417394 |  | 704941 | 1233287 | 1233287 | 147574 | 196939 | 1577800
１０月 |  |  | 933739 | 963589 | 1897328 | 88.68% |  | １０月 |  |  | 103681 | 111157 | 214838 |  | １０月 |  |  | 830058 | 852432 | 1682490 | 1682490 | 103681 | 111157 | 1897328
１１月 |  |  | 1171592 | 1349848 | 2521440 | 65.38% |  | １１月 |  |  | 405564 | 467303 | 872867 |  | １１月 |  |  | 766028 | 882545 | 1648573 | 1648573 | 405564 | 467303 | 2521440
１２月 |  |  | 821784 | 1089632 | 1911416 | 69.27% |  | １２月 |  |  | 252522 | 334874 | 587396 |  | １２月 |  |  | 569262 | 754758 | 1324020 | 1324020 | 252522 | 334874 | 1911416
１月 |  |  | 762144 | 1144216 | 1906360 | 61.61% |  | １月 |  |  | 292634 | 439303 | 731937 |  | １月 |  |  | 469510 | 704913 | 1174423 | 1174423 | 292634 | 439303 | 1906360
２月 |  |  | 357936 | 383368 | 741304 | 84.52% | 定期整備の為、発電機停止（６日間） | ２月 |  |  | 55392 | 59333 | 114725 |  | ２月 |  |  | 302544 | 324035 | 626579 | 626579 | 55392 | 59333 | 741304
３月 |  |  | 1114183 | 1176025 | 2290208 | 61.44% |  | ３月 |  |  | 452923 | 430460 | 883383 |  | ３月 |  |  | 661260 | 745565 | 1406825 | 1406825 | 452923 | 430460 | 2290208
合計 | 492408 | 1863720 | 7826794 | 11807486 | 21990408 | ― |  | 合計 | 98958 | 374849 | 2342699 | 3275648 | 6092154 |  | 合計 | 393450 | 1488871 | 5484095 | 8531838 | 15898254
４ 令和６年度
（１）ごみ焼却量（実績） |  |  |  |  | 31630.41 | トン (4月～10月)
（２）受給電力量（実績） | [7 empty] | 非ﾊﾞｲｵﾏｽ | [6 empty] | ﾊﾞｲｵﾏｽ (FIT分データは、九州電力送配電の値） | [5 empty] | 南部清掃工場運転状況（修正)から検算のためコピー
月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | バイオマス比率 | 備 考 | 月 | 受給電力量[kWh] | [5 empty] | 月 | 受給電力量[kWh] |  |  |  |  | FIT検針結果 (九電送配電) | 非FIT検針結果 (昼間) | 非FIT検針結果 (夜間) | 電力量 (検針結果)
| 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計 |  |  | 平 日 |  |  | 夜間・休日 | 合計
| 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 | [5 empty] | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間 |  |  |  |  | 夏季ピーク | 夏季昼間 | その他季昼間
４月 |  |  | 635677 | 613027 | 1248704 | 83.38% |  | ６年４月 |  |  | 100004 | 107485 | 207489 |  | ６年４月 |  |  | 535673 | 505542 | 1041215 | 1041215 | 100004 | 107485 | 1248704
５月 |  |  | 1042880 | 1137192 | 2180072 | 74.06% |  | ５月 |  |  | 230301 | 335342 | 565643 |  | ５月 |  |  | 812579 | 801850 | 1614429 | 1614429 | 230301 | 335342 | 2180072
６月 |  |  | 830648 | 866160 | 1696808 | 81.38% |  | ６月 |  |  | 154644 | 161232 | 315876 |  | ６月 |  |  | 676004 | 704928 | 1380932 | 1380932 | 154644 | 161232 | 1696808
７月 | 176706 | 668711 |  | 842735 | 1688152 | 56.86% |  | ７月 | 75166 | 284875 |  | 368306 | 728347 |  | ７月 | 101540 | 383836 |  | 474429 | 959805 | 959805 | 0 | 368306 | 284875 | 75166
８月 | 155224 | 593765 |  | 744083 | 1493072 | 66.94% |  | ８月 | 50297 | 192488 |  | 250774 | 493559 |  | ８月 | 104927 | 401277 |  | 493309 | 999513 | 999513 | 0 | 250774 | 192488 | 50297
９月 | 168561 | 647331 |  | 897444 | 1713336 | 73.38% |  | ９月 | 43330 | 166230 |  | 246522 | 456082 |  | ９月 | 125231 | 481101 |  | 650922 | 1257254
１０月 |  |  | 1012240 | 1114840 | 2127080 | 48.48% |  | １０月 |  |  | 521469 | 574325 | 1095794 |  | １０月 |  |  | 490771 | 540515 | 1031286
１１月 |  |  | - | - | - | - |  | １１月 | [6 empty] | １１月
１２月 |  |  | - | - | - | - |  | １２月 | [6 empty] | １２月
１月 |  |  | - | - | - | - |  | １月 | [6 empty] | １月
２月 |  |  | - | - | - | - |  | ２月 | [6 empty] | ２月
３月 |  |  | - | - | - | - |  | ３月 | [6 empty] | ３月
合計 | 500491 | 1909807 | 3521445 | 6215481 | 12147224 | ― |  | 合計 | 168793 | 643593 | 1006418 | 2043986 | 3862790 |  | 合計 | 331698 | 1266214 | 2515027 | 4171495 | 8284434
受給電力量： |  | バイオマス分電力量と非バイオマス分電力量の和
平日： |  | 休日（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。）並びに１月２日、１月３日、４月３０日、５月１日、５月２日、１２月３０日及び１２月３１日を除く毎日午前８時から午後10時まで
夏季ピーク： |  | ７月～９月の午後１時から午後４時まで | [5 empty] | 焼却量 | [5 empty] | バイオマス比率
夏季昼間： |  | ７月～９月の午前８時から午後１時まで及び午後４時から午後１０時まで | [6 empty] | 3年度焼却量 | 4年度焼却量 | 5年度焼却量 | 6年度焼却量 |  |  | 3年度バイオマス比率 | 4年度バイオマス比率 | 5年度バイオマス比率 | 6年度バイオマス比率
その他季昼間： |  | 夏季を除く月（１月～６月，１０月～１２月） | [5 empty] | ４月 |  | 4557.28 | 4506.83 | 3651.4 |  | ４月 |  | 0.56463 | 0.53634 | 0.83382
夜間・休日： |  | 平日昼間を除く時間帯 | [5 empty] | ５月 |  | 6195.3 | 4685.75 | 5352.66 |  | ５月 |  | 0.72363 | 0.75737 | 0.7406
[8 empty] | ６月 |  | 4543.71 | 4521.62 | 4425.89 |  | ６月 |  | 0.63294 | 0.82724 | 0.81382
[8 empty] | ７月 |  | 4641.22 | 3954.66 | 4518.86 |  | ７月 |  | 0.6264 | 0.7681 | 0.56857
※ バイオマス比率は試料として採取しているごみや気候条件によって変わってしまうため、バイオマス比率を担保するものではありません。 | [7 empty] | ８月 |  | 5203.36 | 5144.18 | 3936.04 |  | ８月 |  | 0.53644 | 0.83166 | 0.66943
[8 empty] | ９月 |  | 4012.62 | 4043.75 | 4311.2 |  | ９月 |  | 0.61341 | 0.78163 | 0.73381
[8 empty] | １０月 |  | 4731.67 | 4513.49 | 5434.36 |  | １０月 |  | 0.66266 | 0.88678 | 0.48482
[8 empty] | １１月 |  | 6130.28 | 5672.1 |  |  | １１月 |  | 0.73502 | 0.65383
[8 empty] | １２月 | 6296.68 | 5255.72 | 4796.17 |  |  | １２月 | 0.79467 | 0.65652 | 0.69269
[8 empty] | １月 | 5492.79 | 4928.17 | 4811.93 |  |  | １月 | 0.52963 | 0.7213 | 0.61611
[8 empty] | ２月 | 3768.35 | 1615.58 | 2339.27 |  |  | ２月 | 0.46412 | 0.67092 | 0.84521
[8 empty] | ３月 | 4894.14 | 4954.8 | 5752.67 |  |  | ３月 | 0.59411 | 0.62209 | 0.61436
[9 empty] | 20451.96 | 56769.71 | 54742.42 | 31630.41 |  | 平均値 | 0.59563 | 0.64716 | 0.73428 | 0.69212 | 66.73%
[14 empty] | 全体平均値 | 68.01% |  | 68.01%
[14 empty] | 整数値 | 68%