別記様式１９

誘 導 灯 概 要 表

|  |
| --- |
| 項　　　　　　　　　　　　　　目 |
| 誘　　導　　灯　　設　　置　　数 | 誘　導　灯避　難　口 | ・Ａ級 | （　　　　　　　　　　　　　個）・矢印無し（　　　個）・矢印付き（　　　個） |
| ・Ｂ級 | （　　　　　　　　　　　　　個）・矢印無し（　　　個）・矢印付き（　　　個） |
| ・Ｃ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| 　誘導灯室 内 通 路 | ・Ａ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| ・Ｂ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| ・Ｃ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| 誘　導　灯廊 下 通 路 | ・Ａ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| ・Ｂ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| ・Ｃ級 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| 機　　　　　　能 | 階段通路誘導灯 | 非常照明代替（ 有・無 ）（　　　　　個） |
| 客 席 誘 導 灯 | （　　　　　　　　　　　　　個） |
| 減　　光　　形 | ・手動で一括消灯・自動火災報知設備の火災信号で正常点灯 |
| 消　灯　対　象 | ・全館・部分消灯（　　　　）・その他（　　　　） |
| 消　灯　方　法 | ・手動で一括消灯施錠装置と連動・光電式自動点滅器・その他（　　　　）・自動火災報知設備の火災信号で正常点灯 |
| 点　　滅　　形 | ・自動火災報知設備の火災信号と連動 |
| 誘導音装置付 | ・自動火災報知設備で音響装置を連動停止・放送設備等 |
| 非常電源（６０分） | 有　・　無　　　　　・自家発電設備　　・蓄電池設備 |
| その他 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

　　　２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。