## 管工事（給水） (案) (hidden)
[21 empty] | 給排水 |  |  |  | #REF! | 部審査 | #REF! | 部審査
管工事（給水）申込み事前協議書
[21 empty] | 設備課長 |  |  |  |  | 係長 | 係
| 管工事整理番号 |  |  | （ | #REF! | - | #REF! |  |  | ）
協議年月日 | [10 empty] | #REF! |  |  | 年 |  |  | #REF! |  | 月 |  |  | #REF! |  | 日
協 議 者 |  | 指定工事事業者名 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | 担当者名 | [5 empty] | #REF!
[17 empty] | 連絡先 | [5 empty] | #REF!
申請場所 |  | #REF! |  |  |  | 丁目・町 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 番・番地 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 号
申請者名 |  | #REF!
申請者住所 |  | #REF!
無償譲渡 | [9 empty] | 有り |  |  | ・ |  | 無し（給水装置）
計画戸数 | [8 empty] | #REF! |  |  | 戸 | ： | ３階直結 |  |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ）
損失水頭計算書 |  | 別 紙
配水本管 |  | 管種口径 | [5 empty] | 管種 |  | ： | #REF! |  |  |  | 口径 |  | ： | φ | #REF! |  |  |  | mm
|  | 本管水圧 （水道局で記入） | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | MPa |  |  | #REF!
|  | 管網状況 （水道局で記入） | [5 empty] | #REF! | 管網あり |  |  |  |  | #REF! | 管網なし(片送り管) | [8 empty] | #REF!
配水管 ・ 給水管 |  | 新設配水管 | [5 empty] | 管種: |  |  | #REF! |  |  |  | ※管種の選定にあたっては、事前に以下の事項を確認すること。
[15 empty] | □ | 静水圧が 0.75MPa を超える場所や JWWA K 144 に記載されている温度別 年間平均水温の使用圧力を超える場所。
[15 empty] | □ | 有機溶剤等の土壌汚染が懸念される場所
[15 empty] | □ | 区画整理区域に布設する管路
[15 empty] | □ | 国道に布設する管路
出典：「配水管布設工事等の設計積算マニュアル(第５章 1管種)」
[8 empty] | 口径 |  | ： | φ | #REF! |  |  |  | mm
|  | 給水引込管 | [5 empty] | 管種 |  | ： | #REF! |  |  |  | 口径 |  | ： | φ | #REF! |  |  |  | mm
|  | 最小土被り | [10 empty] | #REF! |  |  |  | m | (最小土被り0.7ｍ以上とすること)
|  | 分岐方法 | [5 empty] | サドル分水栓 | [7 empty] | φ | #REF! |  |  | × | φ | #REF!
[8 empty] | 不断水割T字管 | [7 empty] | φ | #REF! |  |  | × | φ | #REF!
[8 empty] | 切取連結 | [7 empty] | φ | #REF! |  |  | × | φ | #REF!
|  | 仕切弁類 （弁室含む） | [5 empty] | φ50以上の場合
[8 empty] | ソフトシール仕切弁 | [7 empty] | φ | #REF! |  | mm | ： | #REF! | 箇所
[8 empty] | 鋳鉄製仕切弁(排水弁） | [7 empty] | φ | #REF! |  | mm | ： | #REF! | 箇所
φ40の場合
[8 empty] | 青銅製仕切弁 | [7 empty] | φ | #REF! |  | mm | : | #REF! | 箇所
φ25の場合
[8 empty] | ボール式止水栓 | [7 empty] | φ | #REF! |  | mm | : | #REF! | 箇所
添付資料 |  |  | ・ | 位置図 |  |  | ・ | 配管図（1/500）
|  |  | ・ | 設計図面 |  |  | ・ | アイソメ図 | [6 empty] | ・ | 損失水頭計算書 | [7 empty] | ・ | 造成計画図
付帯条件等 |  |  | ・３階直結給水がある場合は、本管部の口径はφ５０以上とすること
・別紙「※注意事項」を遵守すること
#REF!

## 管工事（給水） (案2)
[20 empty] | 給排水 |  |  |  |  | 部審査 |  | 部審査
管工事（給水）申込み事前協議書
[20 empty] | 設備課長 |  |  |  |  | 係長 | 係
| 管工事整理番号 |  |  | （ | - |  |  |  | ）
協議年月日 | [12 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
協 議 者 |  | 指定工事事業者名 | [13 empty] | 担当者名
連絡先
申請場所 |  |  |  |  | 丁目・町 | [7 empty] | 番・番地 | [9 empty] | 号
申請者名
申請者住所
無償譲渡 | [8 empty] | 有り |  |  | ・ |  | 無し（給水装置）
計画戸数 | [10 empty] | 戸 | ： | ３階直結 |  |  |  | （ | 有 | ・ | 無 | ）
損失水頭計算書 |  | 別 紙
配水本管 |  | 管種口径 |  |  |  |  | 管種 |  | ： |  |  |  |  | 口径 |  | ： | φ |  |  |  |  | mm
|  | 本管水圧 （水道局で記入） | [10 empty] | MPa
|  | 管網状況 （水道局で記入） |  |  |  |  | □ | 管網あり |  |  |  |  | □ | 管網なし(片送り管)
配水管 ・ 給水管 |  | 新設配水管 |  |  |  |  | 管種 |  | :
[7 empty] | 口径 |  | ： | φ |  |  |  |  | mm
※管径φ50以上にて、PEP管を採用する場合は、事前に以下の事項を確認すること。
[7 empty] | □ | 静水圧が 0.75MPa を超えない。
[7 empty] | □ | 有機溶剤等の土壌汚染が懸念されない。
[7 empty] | □ | 布設場所に国道は含まれない。（国道である場合は、PEPφ50のみ使用可能。）
|  | 給水引込管 |  |  |  |  | 管種 |  | ： |  |  |  |  | 口径 |  | ： | φ |  |  |  |  | mm
|  | 最小土被り | [13 empty] | m | (最小土被り0.7ｍ以上とすること)
|  | 分岐方法 |  |  |  |  | サドル分水栓 | [7 empty] | φ |  |  |  | × | φ
[7 empty] | 不断水割T字管 | [7 empty] | φ |  |  |  | × | φ
[7 empty] | 切取連結 | [7 empty] | φ |  |  |  | × | φ
|  | 仕切弁類 （弁室含む） |  |  |  |  | φ50以上の場合
[7 empty] | ソフトシール仕切弁 | [7 empty] | φ |  |  | mm | ： |  | 箇所
[7 empty] | 鋳鉄製仕切弁(排水弁） | [7 empty] | φ |  |  | mm | ： |  | 箇所
φ40の場合
[7 empty] | 青銅製仕切弁 | [7 empty] | φ |  |  | mm | : |  | 箇所
φ25の場合
[7 empty] | ボール式止水栓 | [7 empty] | φ |  |  | mm | : |  | 箇所
添付資料 |  |  | ・ | 位置図 |  | ・ | 配管図（1/500）
|  |  | ・ | 設計図面 |  | ・ | アイソメ図 | [6 empty] | ・ | 損失水頭計算書 | [7 empty] | ・ | 造成計画図
付帯条件等 |  |  | ・３階直結給水がある場合は、本管部の口径はφ５０以上とすること
・別紙「※注意事項」を遵守すること

## LIST (hidden)
工事店用リスト
（無償譲渡） | 有り | （配水管口径） | 25 | （区域） | 南部 | （管網状況） | 管網あり
| 無し |  | 40 |  | 北部 |  | 管網なし
50
（既設配水管管種） | DIP |  | 75
| DIPE |  | 100
| SV |  | 150
| VP |  | 200
| VH |  | 250
| PEP |  | 300
400
（新設配水管管種） | PN |  | 500
| PEP |  | 600
| DIPE |  | 700
800
（給水引込管） | PN
|  | （引込管口径） | 20
25
40