## 事前協議書
※ 選択肢になっている箇所は、枠線で囲んでください。
※ この協議書はＡ３で印刷して下さい。 | [24 empty] | 給排水 |  | 南部・北部 |  | 係
大規模給水・排水申込み事前 | [11 empty] | 相談 |  |  | ・ | 協議 |  | 書 | [6 empty] | 設備課長 |  | 審査係長
１日使用水量 20 m3 以上の施設（当該工事対象） | [12 empty] | 大規模協議番号（ |  |  |  |  | - |  | ）
相談・協議年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 申請場所 |  |  | 鹿児島市 |  |  |  |  | 丁目 |  |  | 番 |  |  | 号
[22 empty] | 町 |  |  | 番地
相談・協議者 | 申請者又は代理人 | [7 empty] | 連絡先 |  |  |  |  | 申請者氏名
[22 empty] | 丁目 |  |  | 番 |  |  | 号
審査係
[6 empty] | 南部 | ・ | 北部 | [13 empty] | 町 |  |  | 番地
構造物概要 |  |  | 造 |  | 階建て（地上 |  |  |  | 階・地下 |  |  | 階） |  | 排除方式及び １日排除汚水量
[18 empty] | 自然流下式 |  |  | ・ | 機械排水式
屋号：
給水方式 | [5 empty] | メーター口径
給水量 | [13 empty] | 市水以外の 排水量
[18 empty] | 井戸水 |  |  |  | 温泉水 |  |  |  | その他
給水引込管口径 | 配水本管 | 管種： |  |  |  |  | 給水 引込管 |  | 管種： |  |  |  |  | 排水管口径 |  |  | 汚水管 |  | 管種： |  |  |  |  | 取付管 |  | 管種：
|  | 口径： | [6 empty] | 口径： | [9 empty] | 口径： | [6 empty] | 口径：
業態別使用水量 | [13 empty] | 除害施設等 |  |  | 特定施設については水質係と協議が必要
[17 empty] | グリーストラップ | [6 empty] | 検水桝
給水戸数 | [13 empty] | 雨排水 |  |  | 深さ 15 cm 以上の泥だめ設置
浸透式
増圧装置 | メーカー名： |  |  |  |  | ， | 型式名： | [6 empty] | その他 |  |  | 不要な取付管は撤去 |  |  |  |  | ： |  | ・ |  | （ |  | ヶ所）
[23 empty] | 無 |  | 有
| ポンプ口径： |  |  |  |  | ， | 最大給水量： | [5 empty] | L/分 |  |  |  | 間接排水の必要な器具 |  |  |  |  | ： |  | ・ |  | （ ）
[23 empty] | 無 |  | 有
| ポンプ全揚程： |  |  |  |  | m， | 設計必要揚程： | [5 empty] | m |  |  |  | 浸透式 |  |  |  |  | ： |  | ・
[23 empty] | 無 |  | 有
受水槽容量 | 容量： |  |  |  |  | m3， | 有効容量： | [5 empty] | m3 |  |  |  | 直放 |  |  |  |  | ： |  | ・
[23 empty] | 無 |  | 有
| 水撃防止器： | [15 empty] | 通気方式 |  |  |  |  | ：
[23 empty] | ループ |  | ・ | 伸頂 | ・ | その他
| 定水位弁： | [15 empty] | 汚水槽 ・ 排水槽 |  |  |  |  | ： |  | ・ |  | （ ）
[23 empty] | 無 |  | 有
| 流量調整弁： |  |  |  |  | ， | 定流量弁： | [9 empty] | ごみ置き場の排水は汚水管に接続する
高置水槽容量 | 容量： |  |  |  |  | m3， | 有効容量： | [5 empty] | m3
[14 empty] | 工期 |  |  | 申請予定日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
消火水槽等 | 容量： |  | m3（ |  |  | ・ |  |  |  | ・ | [6 empty] | 着工予定日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 消火水槽 |  |  | 連結式SP水槽 |  |  |  | 消火呼水槽 |  | ）
| 地下水槽への給水は間接給水とする。 | [15 empty] | 完成予定日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
その他 | 検針方式： | [12 empty] | 付帯条件等 |  |  | 大規模給水負担金協議 |  |  |  |  | （ |  | ・ |  | ）
[5 empty] | 一括式 |  | 遠隔式 |  | 普通式 |  | 未定 | [11 empty] | 要 |  | 不要
| 各戸メーター・遠隔指示メーター： | [6 empty] | ・ |  | （ |  | 個） |  |  |  |  | 給水管は，水道法に基づく新基準適合品（認証品）を使用のこと
[7 empty] | 無 |  | 有
| メーターバイパスユニット： | [5 empty] | ・ |  | （型式名： ） | [7 empty] | 給水負担金は，給水条例による
[6 empty] | 無 |  | 有
| 減圧式逆流防止器： | [5 empty] | ・ |  | （ ） |  |  |  |  | 備考 |  |  | 排除汚水量が 50 m3 を超える場合は使用開始届出書を提出すること
[6 empty] | 無 |  | 有
| 不要な給水引込管は撤去： | [5 empty] | ・ |  | （ |  | ヶ所）
[6 empty] | 無 |  | 有
| 水道水以外の水源： | [5 empty] | ・ |  | （ ）
[6 empty] | 無 |  | 有