**排水設備自主検査チェックリスト**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **装置場所** | **町****丁目　　　　　番　　　　　号** | **排水設備番号** |  |
| **検 査 項 目** | **確　認** |
| **１　申請者への説明** |  |
| **申請者に工事内容に該当する誓約事項を説明しているか。** |  |
| **（検査後の確認）竣工図を元に工事内容の説明を行い、竣工図を交付すること。** |  |
| **２　排水管** |  |
| **①　管種・口径及び勾配は設計通りか。** |  |
| **②　布設位置及び深さは適当か。** |  |
| **③　下水が滞留している箇所はないか。** |  |
| **④　スパンの途中で蛇行はないか。** |  |
| **⑤　接続漏れはないか。** |  |
| **⑥　基準外の配管はないか。** |  |
| **⑦　既設排水管は基準に適合しているか。** |  |
| **⑧　管支持及び防護は万全か。** |  |
| **３　汚水ます** |  |
| **①　設置位置及び内径は基準に適合しているか。** |  |
| **②　管頂接合されているか。** |  |
| **③　ます内の落込段差は30cm以内か。** |  |
| **④　側壁及び管口の目地は施工されているか。** |  |
| **⑤　インバートの仕上がりはよいか。** |  |
| **⑥　密閉蓋を使用しているか。** |  |
| **⑦　蓋の高さは地面より1cm程度高くしているか。** |  |
| **⑧　雨水管等が接続されていないか。** |  |
| **４　雨水ます** |  |
| **①　15 cm以上の泥だめが設けられているか。** |  |
| **②　側壁及び管口の目地は施工されているか。** |  |
| **③　蓋の高さは地面より1㎝程度低いか。** |  |
| **④　汚水管が接続されていないか。** |  |
| **⑤　設置位置は適切か。** |  |
| **５　掃除口** |  |
| **①　取付位置及び口径は基準に適合しているか。** |  |
| **②　床仕上げ面との段差はないか。** |  |
| **③　掃除口の立ち上がり管に折れ及び倒れはないか。** |  |
| **④　床下掃除口の場合、点検口が近くにあるか。** |  |
| **⑤　防護及び支持は適切か。** |  |
| **⑥　パッキンはあるか。** |  |
| **⑦　接着漏れはないか。** |  |
| **⑧　掃除がしやすいか。** |  |
| **⑥トラップ** |  |
| **①　封水は基準に適合しているか。** |  |
| **②　ジャバラ等によりトラップの代用をしてはいないか。** |  |
| **③　二重トラップになっていないか。** |  |
| **④　サイホン現象等は起きないか。** |  |
| **７　トラップます** |  |
| **①　目皿の位置及び取り付け方法は正しいか。** |  |
| **②　深さは適当か。** |  |
| **③　側壁及び管口の目地は施工されているか。** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **検 査 項 目** | **確　認** |
| **④　ますへの接続漏れはないか。** |  |
| **⑤　維持管理は容易に行えるか。** |  |
| **⑥　基準に適合しているか。** |  |
| **７　器具** |  |
| **①　亀裂及び破損はないか。** |  |
| **②　正常に機能するか。** |  |
| **③　堅固に取り付けられているか。** |  |
| **④　使いやすい位置に取り付けられているか。** |  |
| **⑤　漏水はないか。** |  |
| **８　阻集器** |  |
| **①　設計通りの容量があるか。** |  |
| **②　基準に適合した構造であるか。** |  |
| **③　汚水及び雨水は流入していないか。** |  |
| **④　蓋の開閉は容易に行えるか。** |  |
| **⑤　維持管理に支障はないか。** |  |
| **９　通気** |  |
| **①　取り出し位置及び口径は基準に適合しているか。** |  |
| **②　立管通気との接続箇所の高さは適切か。** |  |
| **③　開放口の場所は適正か。** |  |
| **④　管の支持は万全か。** |  |
| **⑤　開放口（通気口）は基準に適しているか。** |  |
| **⑥　勾配は適正か。** |  |
| **10　その他** |  |
| **①　器具及び材料は規格品又は承認品であるか。** |  |
| **②　間接排水は適切か。** |  |
| **③　雨排水設備との語接続はないか。** |  |
| **④　排水槽を設置する場合、基準（容量・接続・通気等）に適合しているか。** |  |
| **⑤　路面復旧の状態はよいか。** |  |
| **⑥　注意板及び汚物入れはあるか。** |  |
| **⑦　連絡票は送付してあるか。** |  |
| **⑧　維持管理について十分説明しているか。** |  |

|  |
| --- |
| **特記欄** |

**本工事について上記の項目を確認しましたので報告します。**

**年　　　月　　　日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指定排水設備工事事業者名** | **指定番号** | **責任技術者氏名** |
|  |  |  |